## voltage
| index | V [kV^2]
0 | 0 | 36
1 | 1 | 10
2 | 2 | 36
3 | 3 | 36
4 | 4 | 35.008
5 | 5 | 36
6 | 6 | 10
7 | 7 | 36
8 | 8 | 9.9852
9 | 9 | 34.9828
10 | 10 | 34.9824
11 | 11 | 10.0005
12 | 12 | 36
13 | 13 | 35.0468
14 | 14 | 35.0468
15 | 15 | 35.0468
16 | 16 | 34.5665
17 | 17 | 34.5665
18 | 18 | 34.5665
19 | 19 | 34.5523
20 | 20 | 34.5523
21 | 21 | 34.5523
22 | 22 | 34.0734
23 | 23 | 34.0734
24 | 24 | 34.0734
25 | 25 | 34.0736
26 | 26 | 34.0736
27 | 27 | 34.0736
28 | 28 | 9.9797
29 | 29 | 9.9797
30 | 30 | 9.9797
31 | 31 | 9.9594
32 | 32 | 9.9594
33 | 33 | 9.9594
34 | 34 | 9.9814
35 | 35 | 9.9814
36 | 36 | 9.9814
37 | 37 | 10.0391
38 | 38 | 10.0391
39 | 39 | 10.0391

## active_powers
| index | P [MW]
0 | 0 | -1.2794
1 | 1 | 0.3141
2 | 2 | 0.48168
3 | 3 | 0.4799
4 | 4 | 0.4755
5 | 5 | 0.48158
6 | 6 | -0.60372
7 | 7 | -0.35609
8 | 8 | 0.057605
9 | 9 | 0.48029
10 | 10 | 0.48019
11 | 11 | 0.63617
12 | 12 | -1.6591
13 | 13 | -0.47546
14 | 14 | 0.16
15 | 15 | 0.31546
16 | 16 | -0.15905
17 | 17 | -0.15641
18 | 18 | 0.31546
19 | 19 | 0.15691
20 | 20 | -0.47237
21 | 21 | 0.31546
22 | 22 | -0.47258
23 | 23 | 0.94638
24 | 24 | -0.4738
25 | 25 | -0.47249
26 | 26 | -0.47389
27 | 27 | 0.94638
28 | 28 | -0.31346
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0.31346
31 | 31 | -0.31282
32 | 32 | -0.63356
33 | 33 | 0.94638
34 | 34 | -0.057583
35 | 35 | -0.88879
36 | 36 | 0.94638
37 | 37 | 0.89392
38 | 38 | -1.5
39 | 39 | 0.60608
Objective | 0.062644 | 0.062644

## reactive_powers
| index | Q [MVAR]
0 | 0 | 0
1 | 1 | 0
2 | 2 | 0.32516
3 | 3 | 0.31464
4 | 4 | 0
5 | 5 | 0.32516
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0
8 | 8 | 0
9 | 9 | 0
10 | 10 | 0
11 | 11 | 0
12 | 12 | 0
13 | 13 | -0.30744
14 | 14 | 0.20744
15 | 15 | 0.1
16 | 16 | -0.2059
17 | 17 | 0.1059
18 | 18 | 0.1
19 | 19 | -0.10509
20 | 20 | 0.0050861
21 | 21 | 0.1
22 | 22 | -0.31038
23 | 23 | 0.3
24 | 24 | 0.010381
25 | 25 | -0.31039
26 | 26 | 0.010386
27 | 27 | 0.3
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## current
| index | I [kA^2]
0 | (3, 13) | 0.0091473
1 | (14, 16) | 0.0019583
2 | (17, 19) | 0.0010322
3 | (20, 4) | 0.0064585
4 | (5, 25) | 0.0093792
5 | (26, 9) | 0.006594
6 | (2, 22) | 0.0093818
7 | (24, 10) | 0.0065914

## relaxation
| index | solution
0 | (3, 13) | 6.8212e-13
1 | (14, 16) | 5.4765e-08
2 | (17, 19) | 5.3588e-08
3 | (20, 4) | 5.0635e-08
4 | (5, 25) | 2.4418e-09
5 | (26, 9) | 6.0594e-08
6 | (2, 22) | 3.4327e-09
7 | (24, 10) | 1.7747e-08

## losses
| index | solution
0 | 0 | 0.001912
1 | 1 | 0.00042551
2 | 2 | 0.00068359
3 | 3 | 0.00068084
4 | 4 | 0.00067407
5 | 5 | 0.00068344
6 | 6 | 0.00087153
7 | 7 | 0.00049017
8 | 8 | 3.0511e-05
9 | 9 | 0.00068144
10 | 10 | 0.00068129
11 | 11 | 0.00092151
12 | 12 | 0.0024968
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_pos
| index | solution
0 | 0 | 0
1 | 1 | 0.3141
2 | 2 | 0.48168
3 | 3 | 0.4799
4 | 4 | 0.4755
5 | 5 | 0.48158
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0
8 | 8 | 0.057605
9 | 9 | 0.48029
10 | 10 | 0.48019
11 | 11 | 0.63617
12 | 12 | 0
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_neg
| index | solution
0 | 0 | 1.2794
1 | 1 | 5.5511e-17
2 | 2 | 0
3 | 3 | 5.5511e-17
4 | 4 | 5.5511e-17
5 | 5 | 5.5511e-17
6 | 6 | 0.60372
7 | 7 | 0.35609
8 | 8 | 0
9 | 9 | 5.5511e-17
10 | 10 | 5.5511e-17
11 | 11 | 0
12 | 12 | 1.6591
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_loss_pos
| index | solution
0 | 0 | 0
1 | 1 | 0.00042551
2 | 2 | 0.00068359
3 | 3 | 0.00068084
4 | 4 | 0.00067407
5 | 5 | 0.00068344
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0
8 | 8 | 3.0511e-05
9 | 9 | 0.00068144
10 | 10 | 0.00068129
11 | 11 | 0.00092151
12 | 12 | 0
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_loss_neg
| index | solution
0 | 0 | 0.001912
1 | 1 | 0
2 | 2 | 0
3 | 3 | 0
4 | 4 | 0
5 | 5 | 0
6 | 6 | 0.00087153
7 | 7 | 0.00049017
8 | 8 | 0
9 | 9 | 0
10 | 10 | 0
11 | 11 | 0
12 | 12 | 0.0024968
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## dc_current
| index | solution
0 | (1, 28) | 0.03141
1 | (30, 31) | 0.03141
2 | (32, 11) | -0.063614
3 | (6, 39) | -0.060372
4 | (37, 35) | 0.089045
5 | (34, 8) | -0.005769
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39