## voltage
| index | V [kV^2]
0 | 0 | 36
1 | 1 | 10
2 | 2 | 36
3 | 3 | 36
4 | 4 | 35.0109
5 | 5 | 36
6 | 6 | 10
7 | 7 | 36
8 | 8 | 9.9851
9 | 9 | 34.9872
10 | 10 | 34.9874
11 | 11 | 10.0005
12 | 12 | 36
13 | 13 | 35.0673
14 | 14 | 35.0673
15 | 15 | 35.0673
16 | 16 | 34.5942
17 | 17 | 34.5942
18 | 18 | 34.5942
19 | 19 | 34.5743
20 | 20 | 34.5743
21 | 21 | 34.5743
22 | 22 | 34.1163
23 | 23 | 34.1163
24 | 24 | 34.1163
25 | 25 | 34.1162
26 | 26 | 34.1162
27 | 27 | 34.1162
28 | 28 | 9.9805
29 | 29 | 9.9805
30 | 30 | 9.9805
31 | 31 | 9.9611
32 | 32 | 9.9611
33 | 33 | 9.9611
34 | 34 | 9.9807
35 | 35 | 9.9807
36 | 36 | 9.9807
37 | 37 | 10.0351
38 | 38 | 10.0351
39 | 39 | 10.0351

## active_powers
| index | P [MW]
0 | 0 | -1.2257
1 | 1 | 0.30099
2 | 2 | 0.46142
3 | 3 | 0.45979
4 | 4 | 0.45534
5 | 5 | 0.46148
6 | 6 | -0.54196
7 | 7 | -0.37745
8 | 8 | 0.068178
9 | 9 | 0.45962
10 | 10 | 0.45968
11 | 11 | 0.60927
12 | 12 | -1.6014
13 | 13 | -0.45561
14 | 14 | 0.15338
15 | 15 | 0.30223
16 | 16 | -0.15246
17 | 17 | -0.14977
18 | 18 | 0.30223
19 | 19 | 0.15024
20 | 20 | -0.45247
21 | 21 | 0.30223
22 | 22 | -0.45287
23 | 23 | 0.90669
24 | 24 | -0.45382
25 | 25 | -0.45292
26 | 26 | -0.45377
27 | 27 | 0.90669
28 | 28 | -0.3004
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0.3004
31 | 31 | -0.29982
32 | 32 | -0.60687
33 | 33 | 0.90669
34 | 34 | -0.068148
35 | 35 | -0.83854
36 | 36 | 0.90669
37 | 37 | 0.84311
38 | 38 | -1.387
39 | 39 | 0.54386
Objective | 0.058098 | 0.058098

## reactive_powers
| index | Q [MVAR]
0 | 0 | 0
1 | 1 | 0
2 | 2 | 0.3234
3 | 3 | 0.31369
4 | 4 | 0
5 | 5 | 0.3234
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0
8 | 8 | 0
9 | 9 | 0
10 | 10 | 0
11 | 11 | 0
12 | 12 | 0
13 | 13 | -0.30692
14 | 14 | 0.20692
15 | 15 | 0.1
16 | 16 | -0.20543
17 | 17 | 0.10543
18 | 18 | 0.1
19 | 19 | -0.10466
20 | 20 | 0.0046635
21 | 21 | 0.1
22 | 22 | -0.30951
23 | 23 | 0.3
24 | 24 | 0.0095121
25 | 25 | -0.30951
26 | 26 | 0.0095099
27 | 27 | 0.3
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## current
| index | I [kA^2]
0 | (3, 13) | 0.0086057
1 | (14, 16) | 0.0018918
2 | (17, 19) | 0.00096966
3 | (20, 4) | 0.0059219
4 | (5, 25) | 0.0088209
5 | (26, 9) | 0.0060381
6 | (2, 22) | 0.0088195
7 | (24, 10) | 0.0060394

## relaxation
| index | solution
0 | (3, 13) | 4.0927e-12
1 | (14, 16) | 5.7943e-08
2 | (17, 19) | 5.6913e-08
3 | (20, 4) | 5.5041e-08
4 | (5, 25) | 2.1237e-09
5 | (26, 9) | 1.2272e-08
6 | (2, 22) | 2.085e-09
7 | (24, 10) | 1.3833e-08

## losses
| index | solution
0 | 0 | 0.0018294
1 | 1 | 0.00040533
2 | 2 | 0.00065239
3 | 3 | 0.00064987
4 | 4 | 0.00064302
5 | 5 | 0.00065248
6 | 6 | 0.00077642
7 | 7 | 0.00052307
8 | 8 | 4.6795e-05
9 | 9 | 0.00064962
10 | 10 | 0.0006497
11 | 11 | 0.00088008
12 | 12 | 0.0024079
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_pos
| index | solution
0 | 0 | 0
1 | 1 | 0.30099
2 | 2 | 0.46142
3 | 3 | 0.45979
4 | 4 | 0.45534
5 | 5 | 0.46148
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0
8 | 8 | 0.068178
9 | 9 | 0.45962
10 | 10 | 0.45968
11 | 11 | 0.60927
12 | 12 | 0
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_neg
| index | solution
0 | 0 | 1.2257
1 | 1 | 5.5511e-17
2 | 2 | 0
3 | 3 | 5.5511e-17
4 | 4 | 1.1102e-16
5 | 5 | 5.5511e-17
6 | 6 | 0.54196
7 | 7 | 0.37745
8 | 8 | 0
9 | 9 | 5.5511e-17
10 | 10 | 1.1102e-16
11 | 11 | 0
12 | 12 | 1.6014
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_loss_pos
| index | solution
0 | 0 | 0
1 | 1 | 0.00040533
2 | 2 | 0.00065239
3 | 3 | 0.00064987
4 | 4 | 0.00064302
5 | 5 | 0.00065248
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0
8 | 8 | 4.6795e-05
9 | 9 | 0.00064962
10 | 10 | 0.0006497
11 | 11 | 0.00088008
12 | 12 | 0
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_loss_neg
| index | solution
0 | 0 | 0.0018294
1 | 1 | 0
2 | 2 | 0
3 | 3 | 0
4 | 4 | 0
5 | 5 | 0
6 | 6 | 0.00077642
7 | 7 | 0.00052307
8 | 8 | 0
9 | 9 | 0
10 | 10 | 0
11 | 11 | 0
12 | 12 | 0.0024079
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## dc_current
| index | solution
0 | (1, 28) | 0.030099
1 | (30, 31) | 0.030099
2 | (32, 11) | -0.060924
3 | (6, 39) | -0.054196
4 | (37, 35) | 0.084016
5 | (34, 8) | -0.006828
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39