## voltage
| index | V [kV^2]
0 | 0 | 36
1 | 1 | 10
2 | 2 | 36
3 | 3 | 36
4 | 4 | 34.9941
5 | 5 | 36
6 | 6 | 10
7 | 7 | 36
8 | 8 | 9.9757
9 | 9 | 34.959
10 | 10 | 34.9594
11 | 11 | 9.9502
12 | 12 | 36
13 | 13 | 34.9553
14 | 14 | 34.9553
15 | 15 | 34.9553
16 | 16 | 34.443
17 | 17 | 34.443
18 | 18 | 34.443
19 | 19 | 34.4539
20 | 20 | 34.4539
21 | 21 | 34.4539
22 | 22 | 33.8822
23 | 23 | 33.8822
24 | 24 | 33.8822
25 | 25 | 33.882
26 | 26 | 33.882
27 | 27 | 33.882
28 | 28 | 10.0029
29 | 29 | 10.0029
30 | 30 | 10.0029
31 | 31 | 9.94
32 | 32 | 9.94
33 | 33 | 9.94
34 | 34 | 9.9495
35 | 35 | 9.9495
36 | 36 | 9.9495
37 | 37 | 9.9963
38 | 38 | 9.9963
39 | 39 | 9.9963

## active_powers
| index | P [MW]
0 | 0 | -1.0984
1 | 1 | -0.04466
2 | 2 | 0.57096
3 | 3 | 0.56886
4 | 4 | 0.56488
5 | 5 | 0.57107
6 | 6 | 0.056959
7 | 7 | -1.1964
8 | 8 | 0.40318
9 | 9 | 0.57161
10 | 10 | 0.57172
11 | 11 | 0.15627
12 | 12 | -1.7078
13 | 13 | -0.56312
14 | 14 | 0.18918
15 | 15 | 0.37394
16 | 16 | -0.18808
17 | 17 | -0.18586
18 | 18 | 0.37394
19 | 19 | 0.18652
20 | 20 | -0.56046
21 | 21 | 0.37394
22 | 22 | -0.55917
23 | 23 | 1.1218
24 | 24 | -0.56265
25 | 25 | -0.55928
26 | 26 | -0.56255
27 | 27 | 1.1218
28 | 28 | 0.044672
29 | 29 | -1.0165
30 | 30 | 0.97181
31 | 31 | -0.96571
32 | 32 | -0.15612
33 | 33 | 1.1218
34 | 34 | -0.40213
35 | 35 | -0.71969
36 | 36 | 1.1218
37 | 37 | 0.72308
38 | 38 | -0.66614
39 | 39 | -0.056938
Objective | 0.076062 | 0.076062

## reactive_powers
| index | Q [MVAR]
0 | 0 | 0
1 | 1 | 0
2 | 2 | 0.33386
3 | 3 | 0.31935
4 | 4 | 0
5 | 5 | 0.33386
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0
8 | 8 | 0
9 | 9 | 0
10 | 10 | 0
11 | 11 | 0
12 | 12 | 0
13 | 13 | -0.31004
14 | 14 | 0.21004
15 | 15 | 0.1
16 | 16 | -0.20824
17 | 17 | 0.10824
18 | 18 | 0.1
19 | 19 | -0.10718
20 | 20 | 0.0071807
21 | 21 | 0.1
22 | 22 | -0.31473
23 | 23 | 0.3
24 | 24 | 0.014726
25 | 25 | -0.31472
26 | 26 | 0.014721
27 | 27 | 0.3
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## current
| index | I [kA^2]
0 | (3, 13) | 0.011822
1 | (14, 16) | 0.002286
2 | (17, 19) | 0.0013431
3 | (20, 4) | 0.0091184
4 | (5, 25) | 0.012155
5 | (26, 9) | 0.0093464
6 | (2, 22) | 0.012152
7 | (24, 10) | 0.0093499

## relaxation
| index | solution
0 | (3, 13) | 9.0949e-13
1 | (14, 16) | 4.1155e-08
2 | (17, 19) | 3.9926e-08
3 | (20, 4) | 3.7549e-08
4 | (5, 25) | 3.8028e-09
5 | (26, 9) | 5.9378e-08
6 | (2, 22) | 3.5352e-09
7 | (24, 10) | 8.0483e-08

## losses
| index | solution
0 | 0 | 0.0016334
1 | 1 | 1.0576e-05
2 | 2 | 0.00082107
3 | 3 | 0.00081784
4 | 4 | 0.00081171
5 | 5 | 0.00082124
6 | 6 | 2.9517e-05
7 | 7 | 0.0017842
8 | 8 | 0.0005627
9 | 9 | 0.00082208
10 | 10 | 0.00082225
11 | 11 | 0.00018246
12 | 12 | 0.0025717
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_pos
| index | solution
0 | 0 | 0
1 | 1 | 0
2 | 2 | 0.57096
3 | 3 | 0.56886
4 | 4 | 0.56488
5 | 5 | 0.57107
6 | 6 | 0.056959
7 | 7 | 0
8 | 8 | 0.40318
9 | 9 | 0.57161
10 | 10 | 0.57172
11 | 11 | 0.15627
12 | 12 | 0
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_neg
| index | solution
0 | 0 | 1.0984
1 | 1 | 0.04466
2 | 2 | 1.1102e-16
3 | 3 | 0
4 | 4 | 1.1102e-16
5 | 5 | 0
6 | 6 | 6.9389e-18
7 | 7 | 1.1964
8 | 8 | 0
9 | 9 | 0
10 | 10 | 0
11 | 11 | 0
12 | 12 | 1.7078
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_loss_pos
| index | solution
0 | 0 | 0
1 | 1 | 0
2 | 2 | 0.00082107
3 | 3 | 0.00081784
4 | 4 | 0.00081171
5 | 5 | 0.00082124
6 | 6 | 2.9517e-05
7 | 7 | 0
8 | 8 | 0.0005627
9 | 9 | 0.00082208
10 | 10 | 0.00082225
11 | 11 | 0.00018246
12 | 12 | 0
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_loss_neg
| index | solution
0 | 0 | 0.0016334
1 | 1 | 1.0576e-05
2 | 2 | 0
3 | 3 | 0
4 | 4 | 0
5 | 5 | 0
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0.0017842
8 | 8 | 0
9 | 9 | 0
10 | 10 | 0
11 | 11 | 0
12 | 12 | 0.0025717
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## dc_current
| index | solution
0 | (1, 28) | -0.004466
1 | (30, 31) | 0.097153
2 | (32, 11) | -0.015706
3 | (6, 39) | 0.0056959
4 | (37, 35) | 0.072335
5 | (34, 8) | -0.040417
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39