## voltage
| index | V [kV^2]
0 | 0 | 36
1 | 1 | 10
2 | 2 | 36
3 | 3 | 36
4 | 4 | 34.995
5 | 5 | 36
6 | 6 | 10
7 | 7 | 36
8 | 8 | 9.9888
9 | 9 | 34.9606
10 | 10 | 34.9604
11 | 11 | 9.9852
12 | 12 | 36
13 | 13 | 34.9603
14 | 14 | 34.9603
15 | 15 | 34.9603
16 | 16 | 34.4497
17 | 17 | 34.4497
18 | 18 | 34.4497
19 | 19 | 34.4594
20 | 20 | 34.4594
21 | 21 | 34.4594
22 | 22 | 33.8924
23 | 23 | 33.8924
24 | 24 | 33.8924
25 | 25 | 33.8925
26 | 26 | 33.8925
27 | 27 | 33.8925
28 | 28 | 10.0255
29 | 29 | 10.0255
30 | 30 | 10.0255
31 | 31 | 9.9692
32 | 32 | 9.9692
33 | 33 | 9.9692
34 | 34 | 9.9571
35 | 35 | 9.9571
36 | 36 | 9.9571
37 | 37 | 9.9976
38 | 38 | 9.9976
39 | 39 | 9.9976

## active_powers
| index | P [MW]
0 | 0 | -0.7395
1 | 1 | -0.39409
2 | 2 | 0.56627
3 | 3 | 0.56407
4 | 4 | 0.56015
5 | 5 | 0.56622
6 | 6 | 0.037792
7 | 7 | -1.1675
8 | 8 | 0.49082
9 | 9 | 0.5668
10 | 10 | 0.56675
11 | 11 | 0.24605
12 | 12 | -1.8759
13 | 13 | -0.55841
14 | 14 | 0.18759
15 | 15 | 0.37082
16 | 16 | -0.18649
17 | 17 | -0.18434
18 | 18 | 0.37082
19 | 19 | 0.18498
20 | 20 | -0.5558
21 | 21 | 0.37082
22 | 22 | -0.55464
23 | 23 | 1.1125
24 | 24 | -0.55784
25 | 25 | -0.55458
26 | 26 | -0.55789
27 | 27 | 1.1125
28 | 28 | 0.3951
29 | 29 | -1.2668
30 | 30 | 0.87171
31 | 31 | -0.86682
32 | 32 | -0.24565
33 | 33 | 1.1125
34 | 34 | -0.48925
35 | 35 | -0.62322
36 | 36 | 1.1125
37 | 37 | 0.62576
38 | 38 | -0.58797
39 | 39 | -0.037783
Objective | 0.075327 | 0.075327

## reactive_powers
| index | Q [MVAR]
0 | 0 | 0
1 | 1 | 0
2 | 2 | 0.33336
3 | 3 | 0.31908
4 | 4 | 0
5 | 5 | 0.33336
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0
8 | 8 | 0
9 | 9 | 0
10 | 10 | 0
11 | 11 | 0
12 | 12 | 0
13 | 13 | -0.30989
14 | 14 | 0.20989
15 | 15 | 0.1
16 | 16 | -0.2081
17 | 17 | 0.1081
18 | 18 | 0.1
19 | 19 | -0.10706
20 | 20 | 0.0070609
21 | 21 | 0.1
22 | 22 | -0.31447
23 | 23 | 0.3
24 | 24 | 0.01447
25 | 25 | -0.31447
26 | 26 | 0.014473
27 | 27 | 0.3
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## current
| index | I [kA^2]
0 | (3, 13) | 0.011666
1 | (14, 16) | 0.0022666
2 | (17, 19) | 0.0013256
3 | (20, 4) | 0.0089662
4 | (5, 25) | 0.011993
5 | (26, 9) | 0.0091894
6 | (2, 22) | 0.011994
7 | (24, 10) | 0.0091876

## relaxation
| index | solution
0 | (3, 13) | 1.9327e-09
1 | (14, 16) | 4.5654e-08
2 | (17, 19) | 5.2774e-08
3 | (20, 4) | 4.5345e-08
4 | (5, 25) | 3.3144e-09
5 | (26, 9) | 9.4989e-08
6 | (2, 22) | -4.5475e-13
7 | (24, 10) | 4.8679e-08

## losses
| index | solution
0 | 0 | 0.0010806
1 | 1 | 0.0005487
2 | 2 | 0.00081386
3 | 3 | 0.00081047
4 | 4 | 0.00080444
5 | 5 | 0.00081377
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0.0017398
8 | 8 | 0.00069766
9 | 9 | 0.00081468
10 | 10 | 0.00081459
11 | 11 | 0.00032071
12 | 12 | 0.0028307
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_pos
| index | solution
0 | 0 | 0
1 | 1 | 0
2 | 2 | 0.56627
3 | 3 | 0.56407
4 | 4 | 0.56015
5 | 5 | 0.56622
6 | 6 | 0.037792
7 | 7 | 0
8 | 8 | 0.49082
9 | 9 | 0.5668
10 | 10 | 0.56675
11 | 11 | 0.24605
12 | 12 | 0
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_neg
| index | solution
0 | 0 | 0.7395
1 | 1 | 0.39409
2 | 2 | 1.1102e-16
3 | 3 | 0
4 | 4 | 0
5 | 5 | 0
6 | 6 | 2.0817e-17
7 | 7 | 1.1675
8 | 8 | 0
9 | 9 | 0
10 | 10 | 1.1102e-16
11 | 11 | 0
12 | 12 | 1.8759
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_loss_pos
| index | solution
0 | 0 | 0
1 | 1 | 0
2 | 2 | 0.00081386
3 | 3 | 0.00081047
4 | 4 | 0.00080444
5 | 5 | 0.00081377
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0
8 | 8 | 0.00069766
9 | 9 | 0.00081468
10 | 10 | 0.00081459
11 | 11 | 0.00032071
12 | 12 | 0
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_loss_neg
| index | solution
0 | 0 | 0.0010806
1 | 1 | 0.0005487
2 | 2 | 0
3 | 3 | 0
4 | 4 | 0
5 | 5 | 0
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0.0017398
8 | 8 | 0
9 | 9 | 0
10 | 10 | 0
11 | 11 | 0
12 | 12 | 0.0028307
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## dc_current
| index | solution
0 | (1, 28) | -0.039409
1 | (30, 31) | 0.08695
2 | (32, 11) | -0.024641
3 | (6, 39) | 0.0037792
4 | (37, 35) | 0.062591
5 | (34, 8) | -0.049136
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39