## voltage
| index | V [kV^2]
0 | 0 | 36
1 | 1 | 10
2 | 2 | 36
3 | 3 | 36
4 | 4 | 34.9942
5 | 5 | 36
6 | 6 | 10
7 | 7 | 36
8 | 8 | 9.9958
9 | 9 | 34.9595
10 | 10 | 34.9591
11 | 11 | 9.9852
12 | 12 | 36
13 | 13 | 34.956
14 | 14 | 34.956
15 | 15 | 34.956
16 | 16 | 34.4438
17 | 17 | 34.4438
18 | 18 | 34.4438
19 | 19 | 34.4546
20 | 20 | 34.4546
21 | 21 | 34.4546
22 | 22 | 33.8833
23 | 23 | 33.8833
24 | 24 | 33.8833
25 | 25 | 33.8835
26 | 26 | 33.8835
27 | 27 | 33.8835
28 | 28 | 10.0311
29 | 29 | 10.0311
30 | 30 | 10.0311
31 | 31 | 9.9718
32 | 32 | 9.9718
33 | 33 | 9.9718
34 | 34 | 9.9603
35 | 35 | 9.9603
36 | 36 | 9.9603
37 | 37 | 9.9976
38 | 38 | 9.9976
39 | 39 | 9.9976

## active_powers
| index | P [MW]
0 | 0 | -0.66168
1 | 1 | -0.48034
2 | 2 | 0.57048
3 | 3 | 0.56827
4 | 4 | 0.56429
5 | 5 | 0.57039
6 | 6 | 0.037792
7 | 7 | -1.1758
8 | 8 | 0.54878
9 | 9 | 0.57109
10 | 10 | 0.571
11 | 11 | 0.20732
12 | 12 | -1.9037
13 | 13 | -0.56254
14 | 14 | 0.18899
15 | 15 | 0.37355
16 | 16 | -0.18788
17 | 17 | -0.18567
18 | 18 | 0.37355
19 | 19 | 0.18632
20 | 20 | -0.55987
21 | 21 | 0.37355
22 | 22 | -0.55871
23 | 23 | 1.1207
24 | 24 | -0.56195
25 | 25 | -0.55862
26 | 26 | -0.56204
27 | 27 | 1.1207
28 | 28 | 0.48183
29 | 29 | -1.4009
30 | 30 | 0.91905
31 | 31 | -0.91362
32 | 32 | -0.20704
33 | 33 | 1.1207
34 | 34 | -0.54683
35 | 35 | -0.57383
36 | 36 | 1.1207
37 | 37 | 0.57598
38 | 38 | -0.5382
39 | 39 | -0.037783
Objective | 0.077067 | 0.077067

## reactive_powers
| index | Q [MVAR]
0 | 0 | 0
1 | 1 | 0
2 | 2 | 0.3338
3 | 3 | 0.31931
4 | 4 | 0
5 | 5 | 0.3338
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0
8 | 8 | 0
9 | 9 | 0
10 | 10 | 0
11 | 11 | 0
12 | 12 | 0
13 | 13 | -0.31002
14 | 14 | 0.21002
15 | 15 | 0.1
16 | 16 | -0.20822
17 | 17 | 0.10822
18 | 18 | 0.1
19 | 19 | -0.10717
20 | 20 | 0.0071656
21 | 21 | 0.1
22 | 22 | -0.31469
23 | 23 | 0.3
24 | 24 | 0.014689
25 | 25 | -0.31469
26 | 26 | 0.014693
27 | 27 | 0.3
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## current
| index | I [kA^2]
0 | (3, 13) | 0.011802
1 | (14, 16) | 0.0022836
2 | (17, 19) | 0.0013409
3 | (20, 4) | 0.0090992
4 | (5, 25) | 0.012132
5 | (26, 9) | 0.0093291
6 | (2, 22) | 0.012135
7 | (24, 10) | 0.0093262

## relaxation
| index | solution
0 | (3, 13) | 2.6469e-09
1 | (14, 16) | 2.5839e-09
2 | (17, 19) | 2.5068e-09
3 | (20, 4) | 2.3474e-09
4 | (5, 25) | 7.8853e-09
5 | (26, 9) | 3.2994e-08
6 | (2, 22) | 8.2523e-09
7 | (24, 10) | 7.799e-08

## losses
| index | solution
0 | 0 | 0.00096079
1 | 1 | 0.00068153
2 | 2 | 0.00082034
3 | 3 | 0.00081693
4 | 4 | 0.0008108
5 | 5 | 0.0008202
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0.0017526
8 | 8 | 0.00078691
9 | 9 | 0.00082127
10 | 10 | 0.00082113
11 | 11 | 0.00026107
12 | 12 | 0.0028736
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_pos
| index | solution
0 | 0 | 0
1 | 1 | 0
2 | 2 | 0.57048
3 | 3 | 0.56827
4 | 4 | 0.56429
5 | 5 | 0.57039
6 | 6 | 0.037792
7 | 7 | 0
8 | 8 | 0.54878
9 | 9 | 0.57109
10 | 10 | 0.571
11 | 11 | 0.20732
12 | 12 | 0
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_neg
| index | solution
0 | 0 | 0.66168
1 | 1 | 0.48034
2 | 2 | 0
3 | 3 | 0
4 | 4 | 0
5 | 5 | 0
6 | 6 | 6.9389e-18
7 | 7 | 1.1758
8 | 8 | 0
9 | 9 | 0
10 | 10 | 0
11 | 11 | 0
12 | 12 | 1.9037
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_loss_pos
| index | solution
0 | 0 | 0
1 | 1 | 0
2 | 2 | 0.00082034
3 | 3 | 0.00081693
4 | 4 | 0.0008108
5 | 5 | 0.0008202
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0
8 | 8 | 0.00078691
9 | 9 | 0.00082127
10 | 10 | 0.00082113
11 | 11 | 0.00026107
12 | 12 | 0
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_loss_neg
| index | solution
0 | 0 | 0.00096079
1 | 1 | 0.00068153
2 | 2 | 0
3 | 3 | 0
4 | 4 | 0
5 | 5 | 0
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0.0017526
8 | 8 | 0
9 | 9 | 0
10 | 10 | 0
11 | 11 | 0
12 | 12 | 0.0028736
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## dc_current
| index | solution
0 | (1, 28) | -0.048034
1 | (30, 31) | 0.09162
2 | (32, 11) | -0.020762
3 | (6, 39) | 0.0037792
4 | (37, 35) | 0.057612
5 | (34, 8) | -0.054901
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39