## voltage
| index | V [kV^2]
0 | 0 | 36
1 | 1 | 10
2 | 2 | 36
3 | 3 | 36
4 | 4 | 34.9926
5 | 5 | 36
6 | 6 | 10
7 | 7 | 36
8 | 8 | 9.9947
9 | 9 | 34.9573
10 | 10 | 34.9572
11 | 11 | 9.9853
12 | 12 | 36
13 | 13 | 34.9482
14 | 14 | 34.9482
15 | 15 | 34.9482
16 | 16 | 34.4333
17 | 17 | 34.4333
18 | 18 | 34.4333
19 | 19 | 34.4461
20 | 20 | 34.4461
21 | 21 | 34.4461
22 | 22 | 33.8673
23 | 23 | 33.8673
24 | 24 | 33.8673
25 | 25 | 33.8674
26 | 26 | 33.8674
27 | 27 | 33.8674
28 | 28 | 10.0337
29 | 29 | 10.0337
30 | 30 | 10.0337
31 | 31 | 9.9727
32 | 32 | 9.9727
33 | 33 | 9.9727
34 | 34 | 9.9592
35 | 35 | 9.9592
36 | 36 | 9.9592
37 | 37 | 9.9976
38 | 38 | 9.9976
39 | 39 | 9.9976

## active_powers
| index | P [MW]
0 | 0 | -0.63569
1 | 1 | -0.52125
2 | 2 | 0.57786
3 | 3 | 0.57576
4 | 4 | 0.57162
5 | 5 | 0.57784
6 | 6 | 0.037792
7 | 7 | -1.1907
8 | 8 | 0.54739
9 | 9 | 0.57868
10 | 10 | 0.57866
11 | 11 | 0.19441
12 | 12 | -1.9047
13 | 13 | -0.56991
14 | 14 | 0.19151
15 | 15 | 0.37841
16 | 16 | -0.19038
17 | 17 | -0.18802
18 | 18 | 0.37841
19 | 19 | 0.18869
20 | 20 | -0.56709
21 | 21 | 0.37841
22 | 22 | -0.56585
23 | 23 | 1.1352
24 | 24 | -0.56937
25 | 25 | -0.56583
26 | 26 | -0.56939
27 | 27 | 1.1352
28 | 28 | 0.52301
29 | 29 | -1.4698
30 | 30 | 0.94682
31 | 31 | -0.94106
32 | 32 | -0.19416
33 | 33 | 1.1352
34 | 34 | -0.54545
35 | 35 | -0.58977
36 | 36 | 1.1352
37 | 37 | 0.59204
38 | 38 | -0.55425
39 | 39 | -0.037783
Objective | 0.079074 | 0.079074

## reactive_powers
| index | Q [MVAR]
0 | 0 | 0
1 | 1 | 0
2 | 2 | 0.33459
3 | 3 | 0.31974
4 | 4 | 0
5 | 5 | 0.33459
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0
8 | 8 | 0
9 | 9 | 0
10 | 10 | 0
11 | 11 | 0
12 | 12 | 0
13 | 13 | -0.31025
14 | 14 | 0.21025
15 | 15 | 0.1
16 | 16 | -0.20843
17 | 17 | 0.10843
18 | 18 | 0.1
19 | 19 | -0.10735
20 | 20 | 0.0073535
21 | 21 | 0.1
22 | 22 | -0.31509
23 | 23 | 0.3
24 | 24 | 0.015087
25 | 25 | -0.31509
26 | 26 | 0.015088
27 | 27 | 0.3
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## current
| index | I [kA^2]
0 | (3, 13) | 0.012048
1 | (14, 16) | 0.0023143
2 | (17, 19) | 0.0013681
3 | (20, 4) | 0.0093377
4 | (5, 25) | 0.012385
5 | (26, 9) | 0.0095795
6 | (2, 22) | 0.012386
7 | (24, 10) | 0.0095788

## relaxation
| index | solution
0 | (3, 13) | 2.0805e-09
1 | (14, 16) | 5.1494e-08
2 | (17, 19) | 4.7795e-08
3 | (20, 4) | 4.5451e-08
4 | (5, 25) | 4.4338e-11
5 | (26, 9) | 1.0761e-07
6 | (2, 22) | 2.3574e-09
7 | (24, 10) | 2.1025e-09

## losses
| index | solution
0 | 0 | 0.00092077
1 | 1 | 0.00074453
2 | 2 | 0.00083171
3 | 3 | 0.00082847
4 | 4 | 0.0008221
5 | 5 | 0.00083168
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0.0017755
8 | 8 | 0.00078478
9 | 9 | 0.00083297
10 | 10 | 0.00083294
11 | 11 | 0.00024118
12 | 12 | 0.0028751
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_pos
| index | solution
0 | 0 | 0
1 | 1 | 0
2 | 2 | 0.57786
3 | 3 | 0.57576
4 | 4 | 0.57162
5 | 5 | 0.57784
6 | 6 | 0.037792
7 | 7 | 0
8 | 8 | 0.54739
9 | 9 | 0.57868
10 | 10 | 0.57866
11 | 11 | 0.19441
12 | 12 | 0
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_neg
| index | solution
0 | 0 | 0.63569
1 | 1 | 0.52125
2 | 2 | 0
3 | 3 | 1.1102e-16
4 | 4 | 1.1102e-16
5 | 5 | 0
6 | 6 | 6.9389e-18
7 | 7 | 1.1907
8 | 8 | 1.1102e-16
9 | 9 | 1.1102e-16
10 | 10 | 0
11 | 11 | 0
12 | 12 | 1.9047
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_loss_pos
| index | solution
0 | 0 | 0
1 | 1 | 0
2 | 2 | 0.00083171
3 | 3 | 0.00082847
4 | 4 | 0.0008221
5 | 5 | 0.00083168
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0
8 | 8 | 0.00078478
9 | 9 | 0.00083297
10 | 10 | 0.00083294
11 | 11 | 0.00024118
12 | 12 | 0
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_loss_neg
| index | solution
0 | 0 | 0.00092077
1 | 1 | 0.00074453
2 | 2 | 0
3 | 3 | 0
4 | 4 | 0
5 | 5 | 0
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0.0017755
8 | 8 | 0
9 | 9 | 0
10 | 10 | 0
11 | 11 | 0
12 | 12 | 0.0028751
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## dc_current
| index | solution
0 | (1, 28) | -0.052125
1 | (30, 31) | 0.094364
2 | (32, 11) | -0.019469
3 | (6, 39) | 0.0037792
4 | (37, 35) | 0.059218
5 | (34, 8) | -0.054768
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39