## voltage
| index | V [kV^2]
0 | 0 | 36
1 | 1 | 10
2 | 2 | 36
3 | 3 | 36
4 | 4 | 34.9941
5 | 5 | 36
6 | 6 | 10
7 | 7 | 36
8 | 8 | 9.9878
9 | 9 | 34.9594
10 | 10 | 34.9596
11 | 11 | 9.9853
12 | 12 | 36
13 | 13 | 34.9568
14 | 14 | 34.9568
15 | 15 | 34.9568
16 | 16 | 34.4449
17 | 17 | 34.4449
18 | 18 | 34.4449
19 | 19 | 34.4554
20 | 20 | 34.4554
21 | 21 | 34.4554
22 | 22 | 33.8854
23 | 23 | 33.8854
24 | 24 | 33.8854
25 | 25 | 33.8853
26 | 26 | 33.8853
27 | 27 | 33.8853
28 | 28 | 10.0354
29 | 29 | 10.0354
30 | 30 | 10.0354
31 | 31 | 9.974
32 | 32 | 9.974
33 | 33 | 9.974
34 | 34 | 9.9563
35 | 35 | 9.9563
36 | 36 | 9.9563
37 | 37 | 9.9976
38 | 38 | 9.9976
39 | 39 | 9.9976

## active_powers
| index | P [MW]
0 | 0 | -0.59355
1 | 1 | -0.54667
2 | 2 | 0.56952
3 | 3 | 0.56744
4 | 4 | 0.5633
5 | 5 | 0.56956
6 | 6 | 0.037792
7 | 7 | -1.174
8 | 8 | 0.48596
9 | 9 | 0.57007
10 | 10 | 0.57011
11 | 11 | 0.17349
12 | 12 | -1.8049
13 | 13 | -0.56173
14 | 14 | 0.18877
15 | 15 | 0.37296
16 | 16 | -0.18766
17 | 17 | -0.1853
18 | 18 | 0.37296
19 | 19 | 0.18594
20 | 20 | -0.5589
21 | 21 | 0.37296
22 | 22 | -0.55778
23 | 23 | 1.1189
24 | 24 | -0.5611
25 | 25 | -0.55782
26 | 26 | -0.56106
27 | 27 | 1.1189
28 | 28 | 0.54861
29 | 29 | -1.5
30 | 30 | 0.95139
31 | 31 | -0.94558
32 | 32 | -0.17329
33 | 33 | 1.1189
34 | 34 | -0.48443
35 | 35 | -0.63445
36 | 36 | 1.1189
37 | 37 | 0.63707
38 | 38 | -0.59929
39 | 39 | -0.037783
Objective | 0.077404 | 0.077404

## reactive_powers
| index | Q [MVAR]
0 | 0 | 0
1 | 1 | 0
2 | 2 | 0.33371
3 | 3 | 0.31926
4 | 4 | 0
5 | 5 | 0.33371
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0
8 | 8 | 0
9 | 9 | 0
10 | 10 | 0
11 | 11 | 0
12 | 12 | 0
13 | 13 | -0.30999
14 | 14 | 0.20999
15 | 15 | 0.1
16 | 16 | -0.20819
17 | 17 | 0.10819
18 | 18 | 0.1
19 | 19 | -0.10714
20 | 20 | 0.0071406
21 | 21 | 0.1
22 | 22 | -0.31464
23 | 23 | 0.3
24 | 24 | 0.014643
25 | 25 | -0.31464
26 | 26 | 0.014641
27 | 27 | 0.3
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## current
| index | I [kA^2]
0 | (3, 13) | 0.011775
1 | (14, 16) | 0.0022808
2 | (17, 19) | 0.0013366
3 | (20, 4) | 0.0090674
4 | (5, 25) | 0.012104
5 | (26, 9) | 0.009296
6 | (2, 22) | 0.012103
7 | (24, 10) | 0.0092973

## relaxation
| index | solution
0 | (3, 13) | 2.5843e-09
1 | (14, 16) | 2.3241e-08
2 | (17, 19) | 2.1119e-08
3 | (20, 4) | 2.0238e-08
4 | (5, 25) | 3.6503e-09
5 | (26, 9) | 7.2961e-08
6 | (2, 22) | 4.7905e-09
7 | (24, 10) | 4.2594e-09

## losses
| index | solution
0 | 0 | 0.00085587
1 | 1 | 0.00078368
2 | 2 | 0.00081885
3 | 3 | 0.00081565
4 | 4 | 0.00080928
5 | 5 | 0.00081892
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0.0017498
8 | 8 | 0.00069017
9 | 9 | 0.00081971
10 | 10 | 0.00081978
11 | 11 | 0.00020897
12 | 12 | 0.0027213
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_pos
| index | solution
0 | 0 | 0
1 | 1 | 0
2 | 2 | 0.56952
3 | 3 | 0.56744
4 | 4 | 0.5633
5 | 5 | 0.56956
6 | 6 | 0.037792
7 | 7 | 0
8 | 8 | 0.48596
9 | 9 | 0.57007
10 | 10 | 0.57011
11 | 11 | 0.17349
12 | 12 | 0
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_neg
| index | solution
0 | 0 | 0.59355
1 | 1 | 0.54667
2 | 2 | 0
3 | 3 | 0
4 | 4 | 1.1102e-16
5 | 5 | 0
6 | 6 | 6.9389e-18
7 | 7 | 1.174
8 | 8 | 5.5511e-17
9 | 9 | 1.1102e-16
10 | 10 | 0
11 | 11 | 0
12 | 12 | 1.8049
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_loss_pos
| index | solution
0 | 0 | 0
1 | 1 | 0
2 | 2 | 0.00081885
3 | 3 | 0.00081565
4 | 4 | 0.00080928
5 | 5 | 0.00081892
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0
8 | 8 | 0.00069017
9 | 9 | 0.00081971
10 | 10 | 0.00081978
11 | 11 | 0.00020897
12 | 12 | 0
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_loss_neg
| index | solution
0 | 0 | 0.00085587
1 | 1 | 0.00078368
2 | 2 | 0
3 | 3 | 0
4 | 4 | 0
5 | 5 | 0
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0.0017498
8 | 8 | 0
9 | 9 | 0
10 | 10 | 0
11 | 11 | 0
12 | 12 | 0.0027213
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## dc_current
| index | solution
0 | (1, 28) | -0.054667
1 | (30, 31) | 0.094804
2 | (32, 11) | -0.017375
3 | (6, 39) | 0.0037792
4 | (37, 35) | 0.063723
5 | (34, 8) | -0.048655
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39