## voltage
| index | V [kV^2]
0 | 0 | 36
1 | 1 | 10
2 | 2 | 36
3 | 3 | 36
4 | 4 | 34.9963
5 | 5 | 36
6 | 6 | 10
7 | 7 | 36
8 | 8 | 9.9851
9 | 9 | 34.9622
10 | 10 | 34.9621
11 | 11 | 9.9851
12 | 12 | 36
13 | 13 | 34.9666
14 | 14 | 34.9666
15 | 15 | 34.9666
16 | 16 | 34.4582
17 | 17 | 34.4582
18 | 18 | 34.4582
19 | 19 | 34.4663
20 | 20 | 34.4663
21 | 21 | 34.4663
22 | 22 | 33.9055
23 | 23 | 33.9055
24 | 24 | 33.9055
25 | 25 | 33.9055
26 | 26 | 33.9055
27 | 27 | 33.9055
28 | 28 | 10.019
29 | 29 | 10.019
30 | 30 | 10.019
31 | 31 | 9.9663
32 | 32 | 9.9663
33 | 33 | 9.9663
34 | 34 | 9.9602
35 | 35 | 9.9602
36 | 36 | 9.9602
37 | 37 | 10.0068
38 | 38 | 10.0068
39 | 39 | 10.0068

## active_powers
| index | P [MW]
0 | 0 | -0.8279
1 | 1 | -0.29349
2 | 2 | 0.5602
3 | 3 | 0.55797
4 | 4 | 0.55413
5 | 5 | 0.56018
6 | 6 | -0.10563
7 | 7 | -1.0119
8 | 8 | 0.38393
9 | 9 | 0.56055
10 | 10 | 0.56052
11 | 11 | 0.29018
12 | 12 | -1.8004
13 | 13 | -0.55241
14 | 14 | 0.18555
15 | 15 | 0.36686
16 | 16 | -0.18447
17 | 17 | -0.18239
18 | 18 | 0.36686
19 | 19 | 0.18302
20 | 20 | -0.54988
21 | 21 | 0.36686
22 | 22 | -0.54876
23 | 23 | 1.1006
24 | 24 | -0.55181
25 | 25 | -0.54874
26 | 26 | -0.55183
27 | 27 | 1.1006
28 | 28 | 0.29404
29 | 29 | -1.1093
30 | 30 | 0.81522
31 | 31 | -0.81094
32 | 32 | -0.28963
33 | 33 | 1.1006
34 | 34 | -0.38297
35 | 35 | -0.71759
36 | 36 | 1.1006
37 | 37 | 0.72095
38 | 38 | -0.82665
39 | 39 | 0.1057
Objective | 0.07329 | 0.07329

## reactive_powers
| index | Q [MVAR]
0 | 0 | 0
1 | 1 | 0
2 | 2 | 0.33273
3 | 3 | 0.31873
4 | 4 | 0
5 | 5 | 0.33273
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0
8 | 8 | 0
9 | 9 | 0
10 | 10 | 0
11 | 11 | 0
12 | 12 | 0
13 | 13 | -0.3097
14 | 14 | 0.2097
15 | 15 | 0.1
16 | 16 | -0.20794
17 | 17 | 0.10794
18 | 18 | 0.1
19 | 19 | -0.10691
20 | 20 | 0.0069097
21 | 21 | 0.1
22 | 22 | -0.31415
23 | 23 | 0.3
24 | 24 | 0.014154
25 | 25 | -0.31415
26 | 26 | 0.014155
27 | 27 | 0.3
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## current
| index | I [kA^2]
0 | (3, 13) | 0.01147
1 | (14, 16) | 0.0022423
2 | (17, 19) | 0.0013035
3 | (20, 4) | 0.0087742
4 | (5, 25) | 0.011792
5 | (26, 9) | 0.0089871
6 | (2, 22) | 0.011792
7 | (24, 10) | 0.0089865

## relaxation
| index | solution
0 | (3, 13) | 2.181e-09
1 | (14, 16) | 1.0398e-07
2 | (17, 19) | 1.0208e-07
3 | (20, 4) | 9.5341e-08
4 | (5, 25) | 5.5152e-09
5 | (26, 9) | 2.5084e-09
6 | (2, 22) | 3.238e-09
7 | (24, 10) | 6.5152e-08

## losses
| index | solution
0 | 0 | 0.0012168
1 | 1 | 0.00039377
2 | 2 | 0.0008045
3 | 3 | 0.00080108
4 | 4 | 0.00079516
5 | 5 | 0.00080447
6 | 6 | 0.00010447
7 | 7 | 0.0015001
8 | 8 | 0.00053305
9 | 9 | 0.00080504
10 | 10 | 0.00080501
11 | 11 | 0.00038867
12 | 12 | 0.0027144
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_pos
| index | solution
0 | 0 | 0
1 | 1 | 0
2 | 2 | 0.5602
3 | 3 | 0.55797
4 | 4 | 0.55413
5 | 5 | 0.56018
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0
8 | 8 | 0.38393
9 | 9 | 0.56055
10 | 10 | 0.56052
11 | 11 | 0.29018
12 | 12 | 0
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_neg
| index | solution
0 | 0 | 0.8279
1 | 1 | 0.29349
2 | 2 | 0
3 | 3 | 0
4 | 4 | 1.1102e-16
5 | 5 | 1.1102e-16
6 | 6 | 0.10563
7 | 7 | 1.0119
8 | 8 | 0
9 | 9 | 0
10 | 10 | 0
11 | 11 | 0
12 | 12 | 1.8004
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_loss_pos
| index | solution
0 | 0 | 0
1 | 1 | 0
2 | 2 | 0.0008045
3 | 3 | 0.00080108
4 | 4 | 0.00079516
5 | 5 | 0.00080447
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0
8 | 8 | 0.00053305
9 | 9 | 0.00080504
10 | 10 | 0.00080501
11 | 11 | 0.00038867
12 | 12 | 0
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_loss_neg
| index | solution
0 | 0 | 0.0012168
1 | 1 | 0.00039377
2 | 2 | 0
3 | 3 | 0
4 | 4 | 0
5 | 5 | 0
6 | 6 | 0.00010447
7 | 7 | 0.0015001
8 | 8 | 0
9 | 9 | 0
10 | 10 | 0
11 | 11 | 0
12 | 12 | 0.0027144
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## dc_current
| index | solution
0 | (1, 28) | -0.029349
1 | (30, 31) | 0.081368
2 | (32, 11) | -0.029061
3 | (6, 39) | -0.010563
4 | (37, 35) | 0.072046
5 | (34, 8) | -0.03845
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39