## voltage
| index | V [kV^2]
0 | 0 | 36
1 | 1 | 10
2 | 2 | 36
3 | 3 | 36
4 | 4 | 34.9948
5 | 5 | 36
6 | 6 | 10
7 | 7 | 36
8 | 8 | 9.9851
9 | 9 | 34.9608
10 | 10 | 34.961
11 | 11 | 9.9851
12 | 12 | 36
13 | 13 | 34.962
14 | 14 | 34.962
15 | 15 | 34.962
16 | 16 | 34.4519
17 | 17 | 34.4519
18 | 18 | 34.4519
19 | 19 | 34.461
20 | 20 | 34.461
21 | 21 | 34.461
22 | 22 | 33.8963
23 | 23 | 33.8963
24 | 24 | 33.8963
25 | 25 | 33.8962
26 | 26 | 33.8962
27 | 27 | 33.8962
28 | 28 | 10.0047
29 | 29 | 10.0047
30 | 30 | 10.0047
31 | 31 | 9.9589
32 | 32 | 9.9589
33 | 33 | 9.9589
34 | 34 | 9.9614
35 | 35 | 9.9614
36 | 36 | 9.9614
37 | 37 | 10.0097
38 | 38 | 10.0097
39 | 39 | 10.0097

## active_powers
| index | P [MW]
0 | 0 | -1.0578
1 | 1 | -0.072326
2 | 2 | 0.56446
3 | 3 | 0.56241
4 | 4 | 0.55821
5 | 5 | 0.5645
6 | 6 | -0.14993
7 | 7 | -0.976
8 | 8 | 0.36607
9 | 9 | 0.56487
10 | 10 | 0.56491
11 | 11 | 0.40487
12 | 12 | -1.9063
13 | 13 | -0.55678
14 | 14 | 0.18714
15 | 15 | 0.36965
16 | 16 | -0.18604
17 | 17 | -0.1836
18 | 18 | 0.36965
19 | 19 | 0.18424
20 | 20 | -0.55389
21 | 21 | 0.36965
22 | 22 | -0.55288
23 | 23 | 1.1089
24 | 24 | -0.55605
25 | 25 | -0.55292
26 | 26 | -0.55602
27 | 27 | 1.1089
28 | 28 | 0.072359
29 | 29 | -0.78073
30 | 30 | 0.70837
31 | 31 | -0.70513
32 | 32 | -0.4038
33 | 33 | 1.1089
34 | 34 | -0.3652
35 | 35 | -0.74374
36 | 36 | 1.1089
37 | 37 | 0.74734
38 | 38 | -0.89742
39 | 39 | 0.15008
Objective | 0.073553 | 0.073553

## reactive_powers
| index | Q [MVAR]
0 | 0 | 0
1 | 1 | 0
2 | 2 | 0.33317
3 | 3 | 0.31897
4 | 4 | 0
5 | 5 | 0.33317
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0
8 | 8 | 0
9 | 9 | 0
10 | 10 | 0
11 | 11 | 0
12 | 12 | 0
13 | 13 | -0.30983
14 | 14 | 0.20983
15 | 15 | 0.1
16 | 16 | -0.20805
17 | 17 | 0.10805
18 | 18 | 0.1
19 | 19 | -0.10701
20 | 20 | 0.0070119
21 | 21 | 0.1
22 | 22 | -0.31438
23 | 23 | 0.3
24 | 24 | 0.014376
25 | 25 | -0.31437
26 | 26 | 0.014375
27 | 27 | 0.3
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## current
| index | I [kA^2]
0 | (3, 13) | 0.011613
1 | (14, 16) | 0.002261
2 | (17, 19) | 0.0013173
3 | (20, 4) | 0.008904
4 | (5, 25) | 0.011935
5 | (26, 9) | 0.0091267
6 | (2, 22) | 0.011934
7 | (24, 10) | 0.0091279

## relaxation
| index | solution
0 | (3, 13) | 7.0258e-11
1 | (14, 16) | 7.0031e-11
2 | (17, 19) | 1.3028e-07
3 | (20, 4) | 1.3322e-07
4 | (5, 25) | 5.726e-09
5 | (26, 9) | 8.0565e-09
6 | (2, 22) | 5.4645e-09
7 | (24, 10) | 1.723e-09

## losses
| index | solution
0 | 0 | 0.0015708
1 | 1 | 5.3181e-05
2 | 2 | 0.00081106
3 | 3 | 0.00080792
4 | 4 | 0.00080144
5 | 5 | 0.00081112
6 | 6 | 0.00017269
7 | 7 | 0.0014448
8 | 8 | 0.00050554
9 | 9 | 0.0008117
10 | 10 | 0.00081176
11 | 11 | 0.0005653
12 | 12 | 0.0028775
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_pos
| index | solution
0 | 0 | 0
1 | 1 | 0
2 | 2 | 0.56446
3 | 3 | 0.56241
4 | 4 | 0.55821
5 | 5 | 0.5645
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0
8 | 8 | 0.36607
9 | 9 | 0.56487
10 | 10 | 0.56491
11 | 11 | 0.40487
12 | 12 | 0
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_neg
| index | solution
0 | 0 | 1.0578
1 | 1 | 0.072326
2 | 2 | 1.1102e-16
3 | 3 | 0
4 | 4 | 0
5 | 5 | 0
6 | 6 | 0.14993
7 | 7 | 0.976
8 | 8 | 5.5511e-17
9 | 9 | 1.1102e-16
10 | 10 | 0
11 | 11 | 0
12 | 12 | 1.9063
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_loss_pos
| index | solution
0 | 0 | 0
1 | 1 | 0
2 | 2 | 0.00081106
3 | 3 | 0.00080792
4 | 4 | 0.00080144
5 | 5 | 0.00081112
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0
8 | 8 | 0.00050554
9 | 9 | 0.0008117
10 | 10 | 0.00081176
11 | 11 | 0.0005653
12 | 12 | 0
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_loss_neg
| index | solution
0 | 0 | 0.0015708
1 | 1 | 5.3181e-05
2 | 2 | 0
3 | 3 | 0
4 | 4 | 0
5 | 5 | 0
6 | 6 | 0.00017269
7 | 7 | 0.0014448
8 | 8 | 0
9 | 9 | 0
10 | 10 | 0
11 | 11 | 0
12 | 12 | 0.0028775
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## dc_current
| index | solution
0 | (1, 28) | -0.0072326
1 | (30, 31) | 0.070804
2 | (32, 11) | -0.040547
3 | (6, 39) | -0.014993
4 | (37, 35) | 0.074662
5 | (34, 8) | -0.036661
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39