## voltage
| index | V [kV^2]
0 | 0 | 36
1 | 1 | 10
2 | 2 | 36
3 | 3 | 36
4 | 4 | 35.0046
5 | 5 | 36
6 | 6 | 10
7 | 7 | 36
8 | 8 | 9.985
9 | 9 | 34.9767
10 | 10 | 34.9769
11 | 11 | 10.0006
12 | 12 | 36
13 | 13 | 35.0243
14 | 14 | 35.0243
15 | 15 | 35.0243
16 | 16 | 34.5361
17 | 17 | 34.5361
18 | 18 | 34.5361
19 | 19 | 34.5281
20 | 20 | 34.5281
21 | 21 | 34.5281
22 | 22 | 34.0266
23 | 23 | 34.0266
24 | 24 | 34.0266
25 | 25 | 34.0265
26 | 26 | 34.0265
27 | 27 | 34.0265
28 | 28 | 9.9788
29 | 29 | 9.9788
30 | 30 | 9.9788
31 | 31 | 9.9575
32 | 32 | 9.9575
33 | 33 | 9.9575
34 | 34 | 9.9673
35 | 35 | 9.9673
36 | 36 | 9.9673
37 | 37 | 10.0138
38 | 38 | 10.0138
39 | 39 | 10.0138

## active_powers
| index | P [MW]
0 | 0 | -1.3378
1 | 1 | 0.32838
2 | 2 | 0.5037
3 | 3 | 0.50185
4 | 4 | 0.49743
5 | 5 | 0.50375
6 | 6 | -0.21281
7 | 7 | -0.79123
8 | 8 | 0.27386
9 | 9 | 0.50257
10 | 10 | 0.50263
11 | 11 | 0.66548
12 | 12 | -1.9502
13 | 13 | -0.49712
14 | 14 | 0.16725
15 | 15 | 0.32987
16 | 16 | -0.16626
17 | 17 | -0.1636
18 | 18 | 0.32987
19 | 19 | 0.16414
20 | 20 | -0.494
21 | 21 | 0.32987
22 | 22 | -0.49398
23 | 23 | 0.9896
24 | 24 | -0.49562
25 | 25 | -0.49403
26 | 26 | -0.49557
27 | 27 | 0.9896
28 | 28 | -0.32768
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0.32768
31 | 31 | -0.32698
32 | 32 | -0.66262
33 | 33 | 0.9896
34 | 34 | -0.27337
35 | 35 | -0.71622
36 | 36 | 0.9896
37 | 37 | 0.71957
38 | 38 | -0.93267
39 | 39 | 0.2131
Objective | 0.063963 | 0.063963

## reactive_powers
| index | Q [MVAR]
0 | 0 | 0
1 | 1 | 0
2 | 2 | 0.32716
3 | 3 | 0.31573
4 | 4 | 0
5 | 5 | 0.32716
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0
8 | 8 | 0
9 | 9 | 0
10 | 10 | 0
11 | 11 | 0
12 | 12 | 0
13 | 13 | -0.30804
14 | 14 | 0.20804
15 | 15 | 0.1
16 | 16 | -0.20644
17 | 17 | 0.10644
18 | 18 | 0.1
19 | 19 | -0.10557
20 | 20 | 0.0055666
21 | 21 | 0.1
22 | 22 | -0.31138
23 | 23 | 0.3
24 | 24 | 0.011376
25 | 25 | -0.31137
26 | 26 | 0.011374
27 | 27 | 0.3
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## current
| index | I [kA^2]
0 | (3, 13) | 0.009765
1 | (14, 16) | 0.0020344
2 | (17, 19) | 0.001103
3 | (20, 4) | 0.0070687
4 | (5, 25) | 0.010022
5 | (26, 9) | 0.0072213
6 | (2, 22) | 0.010021
7 | (24, 10) | 0.0072229

## relaxation
| index | solution
0 | (3, 13) | 6.3665e-12
1 | (14, 16) | 4.3509e-08
2 | (17, 19) | 4.2091e-08
3 | (20, 4) | 4.0433e-08
4 | (5, 25) | 4.4029e-09
5 | (26, 9) | 9.8371e-08
6 | (2, 22) | 5.0627e-09
7 | (24, 10) | 2.7866e-08

## losses
| index | solution
0 | 0 | 0.002002
1 | 1 | 0.0004475
2 | 2 | 0.00071749
3 | 3 | 0.00071465
4 | 4 | 0.00070784
5 | 5 | 0.00071758
6 | 6 | 0.00026952
7 | 7 | 0.0011603
8 | 8 | 0.00036354
9 | 9 | 0.00071576
10 | 10 | 0.00071585
11 | 11 | 0.00096664
12 | 12 | 0.0029452
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_pos
| index | solution
0 | 0 | 0
1 | 1 | 0.32838
2 | 2 | 0.5037
3 | 3 | 0.50185
4 | 4 | 0.49743
5 | 5 | 0.50375
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0
8 | 8 | 0.27386
9 | 9 | 0.50257
10 | 10 | 0.50263
11 | 11 | 0.66548
12 | 12 | 0
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_neg
| index | solution
0 | 0 | 1.3378
1 | 1 | 5.5511e-17
2 | 2 | 0
3 | 3 | 0
4 | 4 | 0
5 | 5 | 0
6 | 6 | 0.21281
7 | 7 | 0.79123
8 | 8 | 0
9 | 9 | 0
10 | 10 | 0
11 | 11 | 1.1102e-16
12 | 12 | 1.9502
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_loss_pos
| index | solution
0 | 0 | 0
1 | 1 | 0.0004475
2 | 2 | 0.00071749
3 | 3 | 0.00071465
4 | 4 | 0.00070784
5 | 5 | 0.00071758
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0
8 | 8 | 0.00036354
9 | 9 | 0.00071576
10 | 10 | 0.00071585
11 | 11 | 0.00096664
12 | 12 | 0
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_loss_neg
| index | solution
0 | 0 | 0.002002
1 | 1 | 0
2 | 2 | 0
3 | 3 | 0
4 | 4 | 0
5 | 5 | 0
6 | 6 | 0.00026952
7 | 7 | 0.0011603
8 | 8 | 0
9 | 9 | 0
10 | 10 | 0
11 | 11 | 0
12 | 12 | 0.0029452
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## dc_current
| index | solution
0 | (1, 28) | 0.032838
1 | (30, 31) | 0.032838
2 | (32, 11) | -0.066545
3 | (6, 39) | -0.021281
4 | (37, 35) | 0.071858
5 | (34, 8) | -0.027427
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39