## voltage
| index | V [kV^2]
0 | 0 | 36
1 | 1 | 10
2 | 2 | 36
3 | 3 | 36
4 | 4 | 35.0143
5 | 5 | 36
6 | 6 | 10
7 | 7 | 36
8 | 8 | 9.985
9 | 9 | 34.9936
10 | 10 | 34.9935
11 | 11 | 10.0004
12 | 12 | 36
13 | 13 | 35.0951
14 | 14 | 35.0951
15 | 15 | 35.0951
16 | 16 | 34.6317
17 | 17 | 34.6317
18 | 18 | 34.6317
19 | 19 | 34.6038
20 | 20 | 34.6038
21 | 21 | 34.6038
22 | 22 | 34.1741
23 | 23 | 34.1741
24 | 24 | 34.1741
25 | 25 | 34.1742
26 | 26 | 34.1742
27 | 27 | 34.1742
28 | 28 | 9.9817
29 | 29 | 9.9817
30 | 30 | 9.9817
31 | 31 | 9.9634
32 | 32 | 9.9634
33 | 33 | 9.9634
34 | 34 | 9.9765
35 | 35 | 9.9765
36 | 36 | 9.9765
37 | 37 | 10.0233
38 | 38 | 10.0233
39 | 39 | 10.0233

## active_powers
| index | P [MW]
0 | 0 | -1.153
1 | 1 | 0.28319
2 | 2 | 0.434
3 | 3 | 0.43254
4 | 4 | 0.42788
5 | 5 | 0.43398
6 | 6 | -0.35996
7 | 7 | -0.50432
8 | 8 | 0.13117
9 | 9 | 0.43178
10 | 10 | 0.43176
11 | 11 | 0.57271
12 | 12 | -1.572
13 | 13 | -0.42871
14 | 14 | 0.14446
15 | 15 | 0.28425
16 | 16 | -0.14358
17 | 17 | -0.14066
18 | 18 | 0.28425
19 | 19 | 0.14109
20 | 20 | -0.42534
21 | 21 | 0.28425
22 | 22 | -0.42615
23 | 23 | 0.85274
24 | 24 | -0.42659
25 | 25 | -0.42613
26 | 26 | -0.42661
27 | 27 | 0.85274
28 | 28 | -0.28267
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0.28267
31 | 31 | -0.28215
32 | 32 | -0.57059
33 | 33 | 0.85274
34 | 34 | -0.13106
35 | 35 | -0.72168
36 | 36 | 0.85274
37 | 37 | 0.72507
38 | 38 | -1.0859
39 | 39 | 0.3608
Objective | 0.0515 | 0.0515

## reactive_powers
| index | Q [MVAR]
0 | 0 | 0
1 | 1 | 0
2 | 2 | 0.32114
3 | 3 | 0.31247
4 | 4 | 0
5 | 5 | 0.32114
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0
8 | 8 | 0
9 | 9 | 0
10 | 10 | 0
11 | 11 | 0
12 | 12 | 0
13 | 13 | -0.30624
14 | 14 | 0.20624
15 | 15 | 0.1
16 | 16 | -0.20482
17 | 17 | 0.10482
18 | 18 | 0.1
19 | 19 | -0.10412
20 | 20 | 0.0041176
21 | 21 | 0.1
22 | 22 | -0.30839
23 | 23 | 0.3
24 | 24 | 0.0083903
25 | 25 | -0.30839
26 | 26 | 0.0083911
27 | 27 | 0.3
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## current
| index | I [kA^2]
0 | (3, 13) | 0.0079092
1 | (14, 16) | 0.0018066
2 | (17, 19) | 0.00088858
3 | (20, 4) | 0.0052287
4 | (5, 25) | 0.0080964
5 | (26, 9) | 0.0053277
6 | (2, 22) | 0.0080969
7 | (24, 10) | 0.0053272

## relaxation
| index | solution
0 | (3, 13) | 2.06e-09
1 | (14, 16) | 1.7422e-08
2 | (17, 19) | 1.6819e-08
3 | (20, 4) | 1.5974e-08
4 | (5, 25) | 5.7696e-09
5 | (26, 9) | 4.0678e-08
6 | (2, 22) | 3.2223e-09
7 | (24, 10) | 7.6238e-10

## losses
| index | solution
0 | 0 | 0.0017175
1 | 1 | 0.00037791
2 | 2 | 0.00061016
3 | 3 | 0.00060792
4 | 4 | 0.00060073
5 | 5 | 0.00061013
6 | 6 | 0.00049613
7 | 7 | 0.00071846
8 | 8 | 0.0001438
9 | 9 | 0.00060674
10 | 10 | 0.00060671
11 | 11 | 0.00082378
12 | 12 | 0.0023626
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_pos
| index | solution
0 | 0 | 0
1 | 1 | 0.28319
2 | 2 | 0.434
3 | 3 | 0.43254
4 | 4 | 0.42788
5 | 5 | 0.43398
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0
8 | 8 | 0.13117
9 | 9 | 0.43178
10 | 10 | 0.43176
11 | 11 | 0.57271
12 | 12 | 0
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_neg
| index | solution
0 | 0 | 1.153
1 | 1 | 0
2 | 2 | 5.5511e-17
3 | 3 | 0
4 | 4 | 5.5511e-17
5 | 5 | 5.5511e-17
6 | 6 | 0.35996
7 | 7 | 0.50432
8 | 8 | 0
9 | 9 | 0
10 | 10 | 5.5511e-17
11 | 11 | 0
12 | 12 | 1.572
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_loss_pos
| index | solution
0 | 0 | 0
1 | 1 | 0.00037791
2 | 2 | 0.00061016
3 | 3 | 0.00060792
4 | 4 | 0.00060073
5 | 5 | 0.00061013
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0
8 | 8 | 0.0001438
9 | 9 | 0.00060674
10 | 10 | 0.00060671
11 | 11 | 0.00082378
12 | 12 | 0
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_loss_neg
| index | solution
0 | 0 | 0.0017175
1 | 1 | 0
2 | 2 | 0
3 | 3 | 0
4 | 4 | 0
5 | 5 | 0
6 | 6 | 0.00049613
7 | 7 | 0.00071846
8 | 8 | 0
9 | 9 | 0
10 | 10 | 0
11 | 11 | 0
12 | 12 | 0.0023626
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## dc_current
| index | solution
0 | (1, 28) | 0.028319
1 | (30, 31) | 0.028319
2 | (32, 11) | -0.057269
3 | (6, 39) | -0.035996
4 | (37, 35) | 0.072338
5 | (34, 8) | -0.013137
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39