## voltage
| index | V [kV^2]
0 | 0 | 36
1 | 1 | 10
2 | 2 | 36
3 | 3 | 36
4 | 4 | 35.0139
5 | 5 | 36
6 | 6 | 10
7 | 7 | 36
8 | 8 | 9.985
9 | 9 | 34.9916
10 | 10 | 34.992
11 | 11 | 10.0004
12 | 12 | 36
13 | 13 | 35.0877
14 | 14 | 35.0877
15 | 15 | 35.0877
16 | 16 | 34.6218
17 | 17 | 34.6218
18 | 18 | 34.6218
19 | 19 | 34.5962
20 | 20 | 34.5962
21 | 21 | 34.5962
22 | 22 | 34.1585
23 | 23 | 34.1585
24 | 24 | 34.1585
25 | 25 | 34.1583
26 | 26 | 34.1583
27 | 27 | 34.1583
28 | 28 | 9.9814
29 | 29 | 9.9814
30 | 30 | 9.9814
31 | 31 | 9.9627
32 | 32 | 9.9627
33 | 33 | 9.9627
34 | 34 | 9.9727
35 | 35 | 9.9727
36 | 36 | 9.9727
37 | 37 | 10.0167
38 | 38 | 10.0167
39 | 39 | 10.0167

## active_powers
| index | P [MW]
0 | 0 | -1.1726
1 | 1 | 0.28802
2 | 2 | 0.44143
3 | 3 | 0.43981
4 | 4 | 0.43547
5 | 5 | 0.44154
6 | 6 | -0.25794
7 | 7 | -0.62155
8 | 8 | 0.18984
9 | 9 | 0.43926
10 | 10 | 0.43937
11 | 11 | 0.58266
12 | 12 | -1.6559
13 | 13 | -0.43589
14 | 14 | 0.14675
15 | 15 | 0.28914
16 | 16 | -0.14587
17 | 17 | -0.14327
18 | 18 | 0.28914
19 | 19 | 0.14371
20 | 20 | -0.43285
21 | 21 | 0.28914
22 | 22 | -0.43339
23 | 23 | 0.86741
24 | 24 | -0.43402
25 | 25 | -0.4335
26 | 26 | -0.43391
27 | 27 | 0.86741
28 | 28 | -0.28748
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0.28748
31 | 31 | -0.28695
32 | 32 | -0.58046
33 | 33 | 0.86741
34 | 34 | -0.1896
35 | 35 | -0.67781
36 | 36 | 0.86741
37 | 37 | 0.68079
38 | 38 | -0.93917
39 | 39 | 0.25837
Objective | 0.052232 | 0.052232

## reactive_powers
| index | Q [MVAR]
0 | 0 | 0
1 | 1 | 0
2 | 2 | 0.32174
3 | 3 | 0.31279
4 | 4 | 0
5 | 5 | 0.32174
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0
8 | 8 | 0
9 | 9 | 0
10 | 10 | 0
11 | 11 | 0
12 | 12 | 0
13 | 13 | -0.30642
14 | 14 | 0.20642
15 | 15 | 0.1
16 | 16 | -0.20498
17 | 17 | 0.10498
18 | 18 | 0.1
19 | 19 | -0.10427
20 | 20 | 0.0042652
21 | 21 | 0.1
22 | 22 | -0.30869
23 | 23 | 0.3
24 | 24 | 0.0086891
25 | 25 | -0.30868
26 | 26 | 0.0086846
27 | 27 | 0.3
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## current
| index | I [kA^2]
0 | (3, 13) | 0.008091
1 | (14, 16) | 0.0018282
2 | (17, 19) | 0.00091121
3 | (20, 4) | 0.0054161
4 | (5, 25) | 0.0082911
5 | (26, 9) | 0.0055141
6 | (2, 22) | 0.0082883
7 | (24, 10) | 0.0055169

## relaxation
| index | solution
0 | (3, 13) | 1.2096e-10
1 | (14, 16) | 1.1903e-07
2 | (17, 19) | 1.1551e-07
3 | (20, 4) | 1.1026e-07
4 | (5, 25) | 3.1137e-09
5 | (26, 9) | 1.0014e-07
6 | (2, 22) | 5.864e-10
7 | (24, 10) | 1.1191e-07

## losses
| index | solution
0 | 0 | 0.0017477
1 | 1 | 0.00038535
2 | 2 | 0.0006216
3 | 3 | 0.00061911
4 | 4 | 0.00061243
5 | 5 | 0.00062178
6 | 6 | 0.00033903
7 | 7 | 0.00089898
8 | 8 | 0.00023415
9 | 9 | 0.00061825
10 | 10 | 0.00061843
11 | 11 | 0.00083909
12 | 12 | 0.0024919
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_pos
| index | solution
0 | 0 | 0
1 | 1 | 0.28802
2 | 2 | 0.44143
3 | 3 | 0.43981
4 | 4 | 0.43547
5 | 5 | 0.44154
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0
8 | 8 | 0.18984
9 | 9 | 0.43926
10 | 10 | 0.43937
11 | 11 | 0.58266
12 | 12 | 0
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_neg
| index | solution
0 | 0 | 1.1726
1 | 1 | 0
2 | 2 | 0
3 | 3 | 5.5511e-17
4 | 4 | 0
5 | 5 | 0
6 | 6 | 0.25794
7 | 7 | 0.62155
8 | 8 | 0
9 | 9 | 5.5511e-17
10 | 10 | 0
11 | 11 | 0
12 | 12 | 1.6559
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_loss_pos
| index | solution
0 | 0 | 0
1 | 1 | 0.00038535
2 | 2 | 0.0006216
3 | 3 | 0.00061911
4 | 4 | 0.00061243
5 | 5 | 0.00062178
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0
8 | 8 | 0.00023415
9 | 9 | 0.00061825
10 | 10 | 0.00061843
11 | 11 | 0.00083909
12 | 12 | 0
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_loss_neg
| index | solution
0 | 0 | 0.0017477
1 | 1 | 0
2 | 2 | 0
3 | 3 | 0
4 | 4 | 0
5 | 5 | 0
6 | 6 | 0.00033903
7 | 7 | 0.00089898
8 | 8 | 0
9 | 9 | 0
10 | 10 | 0
11 | 11 | 0
12 | 12 | 0.0024919
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## dc_current
| index | solution
0 | (1, 28) | 0.028802
1 | (30, 31) | 0.028802
2 | (32, 11) | -0.058263
3 | (6, 39) | -0.025794
4 | (37, 35) | 0.067966
5 | (34, 8) | -0.019012
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39