## voltage
| index | V [kV^2]
0 | 0 | 36
1 | 1 | 10
2 | 2 | 36
3 | 3 | 36
4 | 4 | 35.0069
5 | 5 | 36
6 | 6 | 10
7 | 7 | 36
8 | 8 | 9.985
9 | 9 | 34.9811
10 | 10 | 34.9811
11 | 11 | 10.0005
12 | 12 | 36
13 | 13 | 35.0418
14 | 14 | 35.0418
15 | 15 | 35.0418
16 | 16 | 34.5597
17 | 17 | 34.5597
18 | 18 | 34.5597
19 | 19 | 34.5467
20 | 20 | 34.5467
21 | 21 | 34.5467
22 | 22 | 34.0632
23 | 23 | 34.0632
24 | 24 | 34.0632
25 | 25 | 34.0632
26 | 26 | 34.0632
27 | 27 | 34.0632
28 | 28 | 9.9795
29 | 29 | 9.9795
30 | 30 | 9.9795
31 | 31 | 9.959
32 | 32 | 9.959
33 | 33 | 9.959
34 | 34 | 9.9678
35 | 35 | 9.9678
36 | 36 | 9.9678
37 | 37 | 10.0127
38 | 38 | 10.0127
39 | 39 | 10.0127

## active_powers
| index | P [MW]
0 | 0 | -1.2922
1 | 1 | 0.31721
2 | 2 | 0.48651
3 | 3 | 0.48479
4 | 4 | 0.48016
5 | 5 | 0.4865
6 | 6 | -0.19627
7 | 7 | -0.77314
8 | 8 | 0.26493
9 | 9 | 0.48505
10 | 10 | 0.48504
11 | 11 | 0.64256
12 | 12 | -1.8831
13 | 13 | -0.48029
14 | 14 | 0.16169
15 | 15 | 0.3186
16 | 16 | -0.16074
17 | 17 | -0.15786
18 | 18 | 0.3186
19 | 19 | 0.15837
20 | 20 | -0.47697
21 | 21 | 0.3186
22 | 22 | -0.47727
23 | 23 | 0.95579
24 | 24 | -0.47852
25 | 25 | -0.47727
26 | 26 | -0.47852
27 | 27 | 0.95579
28 | 28 | -0.31656
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0.31656
31 | 31 | -0.31591
32 | 32 | -0.63989
33 | 33 | 0.95579
34 | 34 | -0.26448
35 | 35 | -0.69132
36 | 36 | 0.95579
37 | 37 | 0.69443
38 | 38 | -0.89095
39 | 39 | 0.19652
Objective | 0.060457 | 0.060457

## reactive_powers
| index | Q [MVAR]
0 | 0 | 0
1 | 1 | 0
2 | 2 | 0.32559
3 | 3 | 0.31488
4 | 4 | 0
5 | 5 | 0.32559
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0
8 | 8 | 0
9 | 9 | 0
10 | 10 | 0
11 | 11 | 0
12 | 12 | 0
13 | 13 | -0.30757
14 | 14 | 0.20757
15 | 15 | 0.1
16 | 16 | -0.20601
17 | 17 | 0.10601
18 | 18 | 0.1
19 | 19 | -0.10519
20 | 20 | 0.0051865
21 | 21 | 0.1
22 | 22 | -0.31059
23 | 23 | 0.3
24 | 24 | 0.010593
25 | 25 | -0.31059
26 | 26 | 0.010593
27 | 27 | 0.3
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## current
| index | I [kA^2]
0 | (3, 13) | 0.0092825
1 | (14, 16) | 0.0019756
2 | (17, 19) | 0.0010463
3 | (20, 4) | 0.006586
4 | (5, 25) | 0.0095192
5 | (26, 9) | 0.0067256
6 | (2, 22) | 0.0095193
7 | (24, 10) | 0.0067256

## relaxation
| index | solution
0 | (3, 13) | 2.2092e-09
1 | (14, 16) | 5.4429e-08
2 | (17, 19) | 5.2156e-08
3 | (20, 4) | 4.9591e-08
4 | (5, 25) | 5.9249e-09
5 | (26, 9) | 3.5216e-08
6 | (2, 22) | 4.2699e-09
7 | (24, 10) | 5.9078e-08

## losses
| index | solution
0 | 0 | 0.0019319
1 | 1 | 0.0004303
2 | 2 | 0.00069102
3 | 3 | 0.00068838
4 | 4 | 0.00068125
5 | 5 | 0.00069101
6 | 6 | 0.00024406
7 | 7 | 0.0011324
8 | 8 | 0.00034979
9 | 9 | 0.00068877
10 | 10 | 0.00068877
11 | 11 | 0.00093134
12 | 12 | 0.0028417
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_pos
| index | solution
0 | 0 | 0
1 | 1 | 0.31721
2 | 2 | 0.48651
3 | 3 | 0.48479
4 | 4 | 0.48016
5 | 5 | 0.4865
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0
8 | 8 | 0.26493
9 | 9 | 0.48505
10 | 10 | 0.48504
11 | 11 | 0.64256
12 | 12 | 0
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_neg
| index | solution
0 | 0 | 1.2922
1 | 1 | 5.5511e-17
2 | 2 | 5.5511e-17
3 | 3 | 0
4 | 4 | 0
5 | 5 | 5.5511e-17
6 | 6 | 0.19627
7 | 7 | 0.77314
8 | 8 | 0
9 | 9 | 0
10 | 10 | 0
11 | 11 | 0
12 | 12 | 1.8831
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_loss_pos
| index | solution
0 | 0 | 0
1 | 1 | 0.0004303
2 | 2 | 0.00069102
3 | 3 | 0.00068838
4 | 4 | 0.00068125
5 | 5 | 0.00069101
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0
8 | 8 | 0.00034979
9 | 9 | 0.00068877
10 | 10 | 0.00068877
11 | 11 | 0.00093134
12 | 12 | 0
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_loss_neg
| index | solution
0 | 0 | 0.0019319
1 | 1 | 0
2 | 2 | 0
3 | 3 | 0
4 | 4 | 0
5 | 5 | 0
6 | 6 | 0.00024406
7 | 7 | 0.0011324
8 | 8 | 0
9 | 9 | 0
10 | 10 | 0
11 | 11 | 0
12 | 12 | 0.0028417
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## dc_current
| index | solution
0 | (1, 28) | 0.031721
1 | (30, 31) | 0.031721
2 | (32, 11) | -0.064252
3 | (6, 39) | -0.019627
4 | (37, 35) | 0.069355
5 | (34, 8) | -0.026533
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39