## voltage
| index | V [kV^2]
0 | 0 | 36
1 | 1 | 10
2 | 2 | 36
3 | 3 | 36
4 | 4 | 34.9975
5 | 5 | 36
6 | 6 | 10
7 | 7 | 36
8 | 8 | 9.9896
9 | 9 | 34.9654
10 | 10 | 34.9652
11 | 11 | 10.077
12 | 12 | 36
13 | 13 | 34.9785
14 | 14 | 34.9785
15 | 15 | 34.9785
16 | 16 | 34.4743
17 | 17 | 34.4743
18 | 18 | 34.4743
19 | 19 | 34.4788
20 | 20 | 34.4788
21 | 21 | 34.4788
22 | 22 | 33.9308
23 | 23 | 33.9308
24 | 24 | 33.9308
25 | 25 | 33.9309
26 | 26 | 33.9309
27 | 27 | 33.9309
28 | 28 | 10.0024
29 | 29 | 10.0024
30 | 30 | 10.0024
31 | 31 | 10.0049
32 | 32 | 10.0049
33 | 33 | 10.0049
34 | 34 | 9.9655
35 | 35 | 9.9655
36 | 36 | 9.9655
37 | 37 | 10.0114
38 | 38 | 10.0114
39 | 39 | 10.0114

## active_powers
| index | P [MW]
0 | 0 | -1.0602
1 | 1 | -0.037792
2 | 2 | 0.54842
3 | 3 | 0.54638
4 | 4 | 0.54211
5 | 5 | 0.54837
6 | 6 | -0.17585
7 | 7 | -0.91775
8 | 8 | 0.37151
9 | 9 | 0.5484
10 | 10 | 0.54834
11 | 11 | 1.1232
12 | 12 | -2.5992
13 | 13 | -0.541
14 | 14 | 0.18188
15 | 15 | 0.35912
16 | 16 | -0.18081
17 | 17 | -0.17831
18 | 18 | 0.35912
19 | 19 | 0.17892
20 | 20 | -0.53804
21 | 21 | 0.35912
22 | 22 | -0.53736
23 | 23 | 1.0774
24 | 24 | -0.54
25 | 25 | -0.5373
26 | 26 | -0.54005
27 | 27 | 1.0774
28 | 28 | 0.037801
29 | 29 | 0
30 | 30 | -0.037801
31 | 31 | 0.037811
32 | 32 | -1.1152
33 | 33 | 1.0774
34 | 34 | -0.37061
35 | 35 | -0.70674
36 | 36 | 1.0774
37 | 37 | 0.71
38 | 38 | -0.88605
39 | 39 | 0.17605
Objective | 0.07633 | 0.07633

## reactive_powers
| index | Q [MVAR]
0 | 0 | 0
1 | 1 | 0
2 | 2 | 0.33151
3 | 3 | 0.31808
4 | 4 | 0
5 | 5 | 0.33151
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0
8 | 8 | 0
9 | 9 | 0
10 | 10 | 0
11 | 11 | 0
12 | 12 | 0
13 | 13 | -0.30933
14 | 14 | 0.20933
15 | 15 | 0.1
16 | 16 | -0.2076
17 | 17 | 0.1076
18 | 18 | 0.1
19 | 19 | -0.10661
20 | 20 | 0.0066128
21 | 21 | 0.1
22 | 22 | -0.31354
23 | 23 | 0.3
24 | 24 | 0.013544
25 | 25 | -0.31355
26 | 26 | 0.013547
27 | 27 | 0.3
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## current
| index | I [kA^2]
0 | (3, 13) | 0.011103
1 | (14, 16) | 0.0021985
2 | (17, 19) | 0.0012581
3 | (20, 4) | 0.0083972
4 | (5, 25) | 0.011406
5 | (26, 9) | 0.008601
6 | (2, 22) | 0.011407
7 | (24, 10) | 0.0085993

## relaxation
| index | solution
0 | (3, 13) | 2.2349e-09
1 | (14, 16) | 2.009e-08
2 | (17, 19) | 1.8723e-08
3 | (20, 4) | 1.7706e-08
4 | (5, 25) | 4.2819e-09
5 | (26, 9) | 2.4158e-09
6 | (2, 22) | 6.3756e-09
7 | (24, 10) | 3.3862e-08

## losses
| index | solution
0 | 0 | 0.0015744
1 | 1 | 0
2 | 2 | 0.00078637
3 | 3 | 0.00078323
4 | 4 | 0.00077665
5 | 5 | 0.00078628
6 | 6 | 0.00021261
7 | 7 | 0.0013551
8 | 8 | 0.00051392
9 | 9 | 0.00078633
10 | 10 | 0.00078624
11 | 11 | 0.0016715
12 | 12 | 0.0039445
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_pos
| index | solution
0 | 0 | 0
1 | 1 | 0
2 | 2 | 0.54842
3 | 3 | 0.54638
4 | 4 | 0.54211
5 | 5 | 0.54837
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0
8 | 8 | 0.37151
9 | 9 | 0.5484
10 | 10 | 0.54834
11 | 11 | 1.1232
12 | 12 | 0
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_neg
| index | solution
0 | 0 | 1.0602
1 | 1 | 0.037792
2 | 2 | 0
3 | 3 | 0
4 | 4 | 1.1102e-16
5 | 5 | 0
6 | 6 | 0.17585
7 | 7 | 0.91775
8 | 8 | 0
9 | 9 | 1.1102e-16
10 | 10 | 1.1102e-16
11 | 11 | 0
12 | 12 | 2.5992
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_loss_pos
| index | solution
0 | 0 | 0
1 | 1 | 0
2 | 2 | 0.00078637
3 | 3 | 0.00078323
4 | 4 | 0.00077665
5 | 5 | 0.00078628
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0
8 | 8 | 0.00051392
9 | 9 | 0.00078633
10 | 10 | 0.00078624
11 | 11 | 0.0016715
12 | 12 | 0
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_loss_neg
| index | solution
0 | 0 | 0.0015744
1 | 1 | 0
2 | 2 | 0
3 | 3 | 0
4 | 4 | 0
5 | 5 | 0
6 | 6 | 0.00021261
7 | 7 | 0.0013551
8 | 8 | 0
9 | 9 | 0
10 | 10 | 0
11 | 11 | 0
12 | 12 | 0.0039445
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## dc_current
| index | solution
0 | (1, 28) | -0.0037792
1 | (30, 31) | -0.0037792
2 | (32, 11) | -0.11146
3 | (6, 39) | -0.017585
4 | (37, 35) | 0.070919
5 | (34, 8) | -0.037189
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39