## voltage
| index | V [kV^2]
0 | 0 | 36
1 | 1 | 10
2 | 2 | 36
3 | 3 | 36
4 | 4 | 34.9936
5 | 5 | 36
6 | 6 | 10
7 | 7 | 36
8 | 8 | 9.9905
9 | 9 | 34.958
10 | 10 | 34.9579
11 | 11 | 10.0633
12 | 12 | 36
13 | 13 | 34.9508
14 | 14 | 34.9508
15 | 15 | 34.9508
16 | 16 | 34.4369
17 | 17 | 34.4369
18 | 18 | 34.4369
19 | 19 | 34.4492
20 | 20 | 34.4492
21 | 21 | 34.4492
22 | 22 | 33.8725
23 | 23 | 33.8725
24 | 24 | 33.8725
25 | 25 | 33.8726
26 | 26 | 33.8726
27 | 27 | 33.8726
28 | 28 | 10.0194
29 | 29 | 10.0194
30 | 30 | 10.0194
31 | 31 | 10.0048
32 | 32 | 10.0048
33 | 33 | 10.0048
34 | 34 | 9.9604
35 | 35 | 9.9604
36 | 36 | 9.9604
37 | 37 | 10.0038
38 | 38 | 10.0038
39 | 39 | 10.0038

## active_powers
| index | P [MW]
0 | 0 | -0.85233
1 | 1 | -0.29966
2 | 2 | 0.57547
3 | 3 | 0.57321
4 | 4 | 0.56942
5 | 5 | 0.57544
6 | 6 | -0.058416
7 | 7 | -1.0897
8 | 8 | 0.46461
9 | 9 | 0.57627
10 | 10 | 0.57624
11 | 11 | 0.90985
12 | 12 | -2.5345
13 | 13 | -0.56741
14 | 14 | 0.19056
15 | 15 | 0.37685
16 | 16 | -0.18944
17 | 17 | -0.18741
18 | 18 | 0.37685
19 | 19 | 0.18807
20 | 20 | -0.56492
21 | 21 | 0.37685
22 | 22 | -0.56353
23 | 23 | 1.1306
24 | 24 | -0.56702
25 | 25 | -0.5635
26 | 26 | -0.56705
27 | 27 | 1.1306
28 | 28 | 0.30024
29 | 29 | -0.52657
30 | 30 | 0.22633
31 | 31 | -0.226
32 | 32 | -0.90456
33 | 33 | 1.1306
34 | 34 | -0.46321
35 | 35 | -0.66735
36 | 36 | 1.1306
37 | 37 | 0.67025
38 | 38 | -0.72869
39 | 39 | 0.058438
Objective | 0.079008 | 0.079008

## reactive_powers
| index | Q [MVAR]
0 | 0 | 0
1 | 1 | 0
2 | 2 | 0.33434
3 | 3 | 0.3196
4 | 4 | 0
5 | 5 | 0.33434
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0
8 | 8 | 0
9 | 9 | 0
10 | 10 | 0
11 | 11 | 0
12 | 12 | 0
13 | 13 | -0.31018
14 | 14 | 0.21018
15 | 15 | 0.1
16 | 16 | -0.20837
17 | 17 | 0.10837
18 | 18 | 0.1
19 | 19 | -0.1073
20 | 20 | 0.0072966
21 | 21 | 0.1
22 | 22 | -0.31496
23 | 23 | 0.3
24 | 24 | 0.01496
25 | 25 | -0.31496
26 | 26 | 0.014962
27 | 27 | 0.3
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## current
| index | I [kA^2]
0 | (3, 13) | 0.011964
1 | (14, 16) | 0.0023029
2 | (17, 19) | 0.0013609
3 | (20, 4) | 0.0092656
4 | (5, 25) | 0.012303
5 | (26, 9) | 0.0094994
6 | (2, 22) | 0.012304
7 | (24, 10) | 0.0094986

## relaxation
| index | solution
0 | (3, 13) | 2.3574e-09
1 | (14, 16) | 5.7567e-08
2 | (17, 19) | 5.5684e-08
3 | (20, 4) | 5.2153e-08
4 | (5, 25) | 6.2937e-09
5 | (26, 9) | 3.9411e-08
6 | (2, 22) | 3.8278e-09
7 | (24, 10) | 3.3906e-09

## losses
| index | solution
0 | 0 | 0.0012544
1 | 1 | 0.00040328
2 | 2 | 0.00082802
3 | 3 | 0.00082455
4 | 4 | 0.0008187
5 | 5 | 0.00082798
6 | 6 | 3.176e-05
7 | 7 | 0.00162
8 | 8 | 0.0006573
9 | 9 | 0.00082925
10 | 10 | 0.00082921
11 | 11 | 0.001343
12 | 12 | 0.0038449
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_pos
| index | solution
0 | 0 | 0
1 | 1 | 0
2 | 2 | 0.57547
3 | 3 | 0.57321
4 | 4 | 0.56942
5 | 5 | 0.57544
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0
8 | 8 | 0.46461
9 | 9 | 0.57627
10 | 10 | 0.57624
11 | 11 | 0.90985
12 | 12 | 0
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_neg
| index | solution
0 | 0 | 0.85233
1 | 1 | 0.29966
2 | 2 | 0
3 | 3 | 0
4 | 4 | 1.1102e-16
5 | 5 | 0
6 | 6 | 0.058416
7 | 7 | 1.0897
8 | 8 | 0
9 | 9 | 0
10 | 10 | 0
11 | 11 | 0
12 | 12 | 2.5345
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_loss_pos
| index | solution
0 | 0 | 0
1 | 1 | 0
2 | 2 | 0.00082802
3 | 3 | 0.00082455
4 | 4 | 0.0008187
5 | 5 | 0.00082798
6 | 6 | 0
7 | 7 | 0
8 | 8 | 0.0006573
9 | 9 | 0.00082925
10 | 10 | 0.00082921
11 | 11 | 0.001343
12 | 12 | 0
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## p_loss_neg
| index | solution
0 | 0 | 0.0012544
1 | 1 | 0.00040328
2 | 2 | 0
3 | 3 | 0
4 | 4 | 0
5 | 5 | 0
6 | 6 | 3.176e-05
7 | 7 | 0.00162
8 | 8 | 0
9 | 9 | 0
10 | 10 | 0
11 | 11 | 0
12 | 12 | 0.0038449
13 | 13 | 0
14 | 14 | 0
15 | 15 | 0
16 | 16 | 0
17 | 17 | 0
18 | 18 | 0
19 | 19 | 0
20 | 20 | 0
21 | 21 | 0
22 | 22 | 0
23 | 23 | 0
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0
28 | 28 | 0
29 | 29 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
32 | 32 | 0
33 | 33 | 0
34 | 34 | 0
35 | 35 | 0
36 | 36 | 0
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0

## dc_current
| index | solution
0 | (1, 28) | -0.029966
1 | (30, 31) | 0.022589
2 | (32, 11) | -0.090413
3 | (6, 39) | -0.0058416
4 | (37, 35) | 0.067
5 | (34, 8) | -0.046505
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39